- 吴忠市建设工程规划许可证豁免清单（2026年版）（试行）

- 一、属于下列范围的建设工程，提交符合要求的规划设计方案等要件后免于办理建设工程规划许可证

- 1.经城市管理、市政等部门联合现场踏勘同意在广场、公园、道路防护绿地及城市边角空地内建设的公厕、配电柜、环网柜、通信网络基础设施、露出地面面积不大于100平方米的地下调蓄池；公共信息发布牌、用于宣传“双拥城市”、“早茶文化”等占地面积较小的宣传碑、牌；用于城市治安维护、城市管理服务的公益性岗亭及服务驿站等设施。

2.不增加建筑面积、层数、高度，不改变建筑结构及功能的整体外立面改造工程。

3.学校、医院、养老院等公共设施用地内增设无完整围护结构的敞开式风雨连廊。

- 4.由政府实施的总建筑面积不大于100平方米的养老托育、社区助餐、家政便民、换热站、供水加压站等公共配套服务设施。

- 5.既有用地红线范围内的既有建筑加装电梯及按消防要求增设室外专用消防钢楼梯。

6.符合道路规划要求，由政府主导在原有市政道路红线范围内不涉及新增用地、不改变土地性质的新增管线、道路改造、管网改造工程，以及随新建或改造道路同步实施的市政管线工程。

7.自有用地红线范围内因消防、电力、应急、环保、通信等相关部门要求，增设换热站、配电室、水泵房、消控室、污水处理、通信基站及门房等配套设施（总建筑面积≤100平方米）；因生产需要架设的附属室外设施，厂区内增设停车棚、遮雨棚等简易低风险构筑物（总占地面积≤100平方米）。

- 8.已经规划审批且手续齐全的加油站、加气站、油气合建站项目在满足安全间距、消防要求的前提条件下，增设一体化洗车设备及充（换）电设施。

二、属于下列范围的建(构)筑物、设施、设备，无需办理建设工程规划许可证

1.老旧小区内部改造或综合整治、用于提升社区公共空间服务功能的微更新项目，包括绿化场地、新设或更新宣传栏、健身步道、运动场地（含体育锻炼器械）、快递或外卖接收设施、生活垃圾分类收集设施、儿童游乐设施及无障碍设施等室外附属工程。

2.不增加建筑面积、建筑高度，对既有建筑进行内部装修改造，包括不影响结构的增减或改变门窗，改变内部分隔、装饰，增减或改变内部扶梯、楼梯，电梯改造等情形。

3.既有用地红线范围内增设非机动车停车场地和充电设施，既有机动车停车位（库）安装充电设施，包括用于停放机动车及非机动车的无围护结构、单排立柱公共停车棚和充电设施。

4.既有用地红线范围内由政府主导建设的室外篮球场、足球场、健身场、体育跑道、无基础看台等设施。

5.与新建项目同时建设的室外配套设施，包括围墙、绿化、铺装场地、非市政道路工程及地下管线等。

- 6.公园、广场、绿地项目中，建设非经营性的、用于休憩的亭、台、廊、榭，设立雕塑、内部道路、小桥（涵）、公益广告设施、运动健身设施、临时移动公厕、微型消防站等不涉及新增建筑面积的设施。

7.海绵城市建设相关项目，包括透水铺装、下沉式绿地、雨水花园、生态植草沟等不涉及新增建设用地及建筑面积的项目，涉及雨水管网、调蓄池、排水防涝泵站的除外。

8.用于城市管理的交通管理设备及道路交通设施的安装维修，包括公交车站（亭）、路灯、路牌、信号灯、监测设备、垃圾箱等。

9.公安、应急、医疗等部门因工作需要在既有用地红线范围内，设置于地面的临时性、可移动的工作用房。

10.为举办文化、商业、展览等活动搭建的临时性展台、舞台、帐篷等。

- 11.既有用地红线范围内增设室外烟道、空调室外机隔音以及其他美化设施改造等。

12.符合综合管廊规划要求，在综合管廊内进行的市政管线敷设、更新改造等工程。

13.不改变管位轴线的地下管线、不改变道路线形和断面的道路整治更新工程。

14.国土空间规划确定的城市和村庄、集镇建设用地范围外以单独选址方式报批的交通、能源、水利、电力等项目。需办理不动产权证的建（构）筑物按照《关于规范吴忠市城镇开发边界外单独选址项目规划管理的通知》执行。

三、相关要求

1.以上建设项目应当符合《中华人民共和国民法典》有关物权规定及相关法律法规要求，符合各类规划和相关技术标准、规范对空间布局、项目选址等方面的要求；依法取得建设用地使用权或产权所有人同意，不得改变土地用途；满足卫生防疫、生态环保、消防、地质、结构等公共安全要求，并根据相关主管部门的要求进行建设，保障相关利害人合法权益。工程建设过程中的一切活动如有造成周围环境或设施损害与破坏，使国家、组织和公民个人遭受损失的，由建设单位承担补偿、赔偿等法律责任。

2.本清单所列的免于办理《建设工程规划许可证》的建设项目类型应当提交申请报告、土地证明文件及附图、规划设计方案总平面图、实景效果图等相关要件，涉及周边利害关系人合法权益的，另提供相关利害关系人意见；无需办理《建设工程规划许可证》的项目类型，应坚持业主自愿和社区（村居委）协商共治的原则，由街道、乡镇或社区（村居委）协商组织实施。

3.列入本清单的项目，各相关单位可依据此文件办理后续审批手续。

4.本清单自印发之日起试行，有效期为两年。《吴忠市建设工程规划许可豁免清单（第一批）（试行）》同时废止。本清单的最终解释权归印发部门所有。