## Sheet1
安全生产检查问题整改清单
序号 | 机构 名称 | 存在问题 | 整改 措施 | 整改进展情况 | 整改时限 | 整改责 任人
1 | 吴忠市颐嘉祥老年公寓 | 应急演练时，5号楼水力警铃20秒内未报警，不符合15秒内报警要求； | 已第一时间联系维保单位查明原因，系工作人员操作不当导致水流受限，消防系统供水压力偏低，达不到警铃额定工作参数。 | 已完成整改 | 立查立改 | 朱宜文
2 | 吴忠市康乐养老服务中心 | 厨房油烟机管道未定期清洗； | 已安排专业人员对厨房油烟机管道进行全面清洗。 | 已完成整改 | 立查立改 | 张耀宗
3 | 精神卫生康复中心 | 二楼厨房可燃气体报警控制器失灵； | 已联系施工方进行维修 | 已完成整改 | 立查立改 | 董文峥