## Sheet1
附件1
宁夏水投吴忠水务有限公司2020年3月份生活饮用水水质常规指标检测报告
| 检测项目 | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度 | 浑浊度 | pH值 | 总硬度 | 铁 | 锰 | 氨氮 | 耗氧量 | 细菌总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 游离余氯或二氧化氯
| 限值 |  | 耗氧量: （CODMn法 以O2计）
及单位 |  | 无 | 无异臭、异味 | 15 | 1 | 6.5~8.5 | 450 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 3 | 100 | 不得检出 | 不得检出 | 游离余氯 ≥0.30mg/L(出厂水) ≥0.05mg/L(管网水)
采样 检测 地点 结果 |  |  |  | 度 | NTU | —— | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | CFU/ml | CFU/100ml | CFU/100ml | 二氧化氯 ≥0.10mg/L(出厂水) ≥0.02mg/L(管网水)
出厂水 |  | 无 | 无 | <5 | <0.10 | 7.74 | 141 | 0.034 | <0.011 | <0.02 | 1.41 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.35
城市管网 | 新民族饭庄 | 无 | 无 | <5 | <0.10 | 7.75 | 174 | 0.024 | <0.011 | <0.02 | 0.65 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.04(二氧化氯)
| 恒大名都 | 无 | 无 | <5 | 0.21 | 7.77 | 295 | 0.034 | <0.011 | <0.02 | 0.82 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.08(二氧化氯)
| 阳光骄子 | 无 | 无 | <5 | <0.10 | 7.89 | 135 | <0.013 | <0.011 | <0.02 | 0.65 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.26
| 紫薇阁小区 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 7.71 | 182 | <0.013 | <0.011 | <0.02 | 0.65 | 1 | 未检出 | 未检出 | 0.3
| 裕西小区 | 无 | 无 | <5 | 0.15 | 7.73 | 182 | 0.021 | <0.011 | <0.02 | 0.65 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.24
| 古城派出所 | 无 | 无 | <5 | <0.10 | 7.76 | 182 | <0.013 | <0.011 | <0.02 | 0.57 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.3
| 宜人世家 | 无 | 无 | <5 | 0.19 | 7.76 | 186 | 0.018 | <0.011 | <0.02 | 0.57 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.15
| 清水园安置区 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 7.78 | 151 | 0.082 | <0.011 | <0.02 | 0.65 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.24
| 瓜尔渠安置区 | 无 | 无 | 5 | 0.11 | 7.87 | 226 | 0.019 | <0.011 | <0.02 | 0.57 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.2
| 金星小区 | 无 | 无 | <5 | 0.15 | 7.84 | 155 | 0.029 | <0.011 | <0.02 | 0.82 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.24
| 朝阳小区 | 无 | 无 | 5 | 0.22 | 7.85 | 214 | 0.074 | <0.011 | <0.02 | 0.57 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.24
| 上桥乡政府 | 无 | 无 | <5 | 0.16 | 7.86 | 192 | 0.04 | <0.011 | <0.02 | 0.57 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.2
| 中华安置区 | 无 | 无 | <5 | 0.16 | 7.86 | 165 | 0.023 | <0.011 | <0.02 | 0.65 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.24
| 观湖名邸 | 无 | 无 | <5 | 0.16 | 7.97 | 159 | 0.033 | <0.011 | <0.02 | 0.65 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.15
| 李闸渠安置区 | 无 | 无 | 5 | 0.11 | 7.82 | 200 | <0.013 | 0.014 | <0.02 | 0.65 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.02(二氧化氯)
| 金积工业园区 | 无 | 无 | 7 | <0.10 | 7.92 | 340 | <0.013 | 0.02 | <0.02 | 0.57 | 1 | 未检出 | 未检出 | 0.14(二氧化氯)
| 巴浪湖七队 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 7.81 | 277 | <0.013 | <0.011 | <0.02 | 0.57 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.05
| 马莲渠 | 无 | 无 | 5 | 0.28 | 7.82 | 275 | 0.038 | <0.011 | <0.02 | 0.65 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.05
标准依据：《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 方法依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2006
宁夏城市供水水质监测网吴忠监测站