## Sheet1
宁夏水投吴忠水务有限公司2020年7月生活饮用水水质常规指标检测报告
| 检测项目 | 肉眼可 见物 | 臭和味 | 色度 | 浑浊度 | pH值 | 总硬度 | 铁 | 锰 | 氨氮 | 耗氧量 | 菌落 总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 游离余氯或 二氧化氯
| 限值 |  | 耗氧量: （CODMn法 以O2计）
及单位 |  | 无 | 无异臭、异味 | 15 | 1 | 6.5~8.5 | 450 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 3 | 100 | 不得 检出 | 不得 检出 | 游离余氯 ≥0.30mg/L(出厂水) ≥0.05mg/L(管网水)
采样 检测 地点 结果 |  |  |  | 度 | NTU | —— | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | CFU/ml | CFU/100ml | CFU/100ml | 二氧化氯 ≥0.10mg/L(出厂水) ≥0.02mg/L(管网水)
出厂水 |  | 无 | 无 | 5 | 0.13 | 7.85 | 251 | <0.013 | <0.011 | 0.024 | 0.73 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.37
城市管网 | 新民族饭庄 | 无 | 无 | <5 | <0.10 | 7.84 | 241 | <0.013 | <0.011 | <0.020 | 0.65 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.35
| 恒大名都 | 无 | 无 | <5 | <0.10 | 7.79 | 273 | 0.017 | 0.012 | <0.020 | 0.57 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.25
| 阳光骄子 | 无 | 无 | <5 | <0.10 | 7.81 | 275 | 0.017 | <0.011 | <0.020 | 0.65 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.32
| 裕西小区 | 无 | 无 | <5 | <0.10 | 7.78 | 233 | 0.015 | <0.011 | <0.020 | 0.9 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.37
| 古城派出所 | 无 | 无 | <5 | <0.10 | 7.76 | 265 | 0.022 | 0.028 | <0.020 | 0.57 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.44
| 恒昌新天地 | 无 | 无 | <5 | <0.10 | 7.81 | 245 | 0.038 | 0.013 | <0.020 | 0.4 | 2 | 未检出 | 未检出 | 0.31
| 清水园安置区 | 无 | 无 | <5 | <0.10 | 7.84 | 251 | <0.013 | 0.012 | <0.020 | 0.57 | 28 | 未检出 | 未检出 | 0.22
| 瓜尔渠物业站 | 无 | 无 | <5 | <0.10 | 7.8 | 271 | <0.013 | 0.013 | <0.020 | 0.49 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.3
| 朝阳小区 | 无 | 无 | <5 | <0.10 | 7.77 | 221 | <0.013 | 0.015 | <0.020 | 0.4 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.37
| 中华社区 | 无 | 无 | <5 | <0.10 | 7.78 | 235 | <0.013 | <0.011 | <0.020 | 0.4 | 6 | 未检出 | 未检出 | 0.06(二氧化氯)
| 观湖名邸 | 无 | 无 | <5 | <0.10 | 7.73 | 235 | <0.013 | <0.011 | <0.020 | 0.49 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.29
| 李闸渠安置区 | 无 | 无 | <5 | <0.10 | 7.87 | 247 | <0.013 | <0.011 | <0.020 | 0.57 | 1 | 未检出 | 未检出 | 0.15(二氧化氯)
| 金积管委会 | 无 | 无 | <5 | <0.10 | 7.83 | 291 | <0.013 | <0.011 | <0.020 | 0.57 | 3 | 未检出 | 未检出 | 0.09(二氧化氯)
标准依据：《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 方法依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2006
宁夏城市供水水质监测网吴忠监测站2020/7/20