## Sheet1
附 件
宁夏水投吴忠水务有限公司2020年5月生活饮用水水质常规指标检测报告
| 检测项目 | 肉眼可 见物 | 臭和味 | 色度 | 浑浊度 | pH值 | 总硬度 | 铁 | 锰 | 氨氮 | 耗氧量 | 菌落 总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 游离余氯或 二氧化氯
| 限值 |  | 耗氧量: （CODMn法 以O2计）
及单位 |  | 无 | 无异臭、异味 | 15 | 1 | 6.5~8.5 | 450 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 3 | 100 | 不得 检出 | 不得 检出 | 游离余氯 ≥0.30mg/L(出厂水) ≥0.05mg/L(管网水)
采样 检测 地点 结果 |  |  |  | 度 | NTU | —— | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | CFU/ml | CFU/100ml | CFU/100ml | 二氧化氯 ≥0.10mg/L(出厂水) ≥0.02mg/L(管网水)
出厂水 |  | 无 | 无 | <5 | <0.10 | 7.87 | 281 | <0.013 | 0.017 | 0.08 | 0.56 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.3
城市管网 | 新民族饭庄 | 无 | 无 | <5 | <0.10 | 7.85 | 275 | <0.013 | 0.018 | 0.1 | 0.56 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.27(二氧化氯)
| 恒大名都 | 无 | 无 | <5 | <0.10 | 7.78 | 309 | <0.013 | 0.018 | 0.082 | 0.48 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.03(二氧化氯)
| 阳光骄子 | 无 | 无 | <5 | <0.10 | 7.88 | 301 | 0.032 | 0.019 | 0.128 | 0.56 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.05
| 裕西小区 | 无 | 无 | <5 | <0.10 | 7.78 | 271 | <0.013 | 0.016 | 0.079 | 0.65 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.1
| 古城派出所 | 无 | 无 | <5 | <0.10 | 7.78 | 271 | 0.035 | 0.011 | 0.081 | 0.48 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.06
| 恒昌新天地 | 无 | 无 | <5 | <0.10 | 7.77 | 291 | 0.042 | <0.011 | 0.137 | 0.45 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.05
| 清水园安置区 | 无 | 无 | <5 | <0.10 | 7.76 | 277 | 0.016 | <0.011 | 0.1 | 0.32 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.05
| 瓜尔渠安置区 | 无 | 无 | <5 | <0.10 | 7.75 | 273 | 0.032 | 0.024 | 0.072 | 0.48 | 1 | 未检出 | 未检出 | 0.15
| 朝阳小区 | 无 | 无 | <5 | <0.10 | 7.78 | 267 | <0.013 | 0.012 | 0.1 | 0.32 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.14
| 中华安置区 | 无 | 无 | <5 | <0.10 | 7.75 | 271 | 0.026 | 0.021 | 0.102 | 0.4 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.22
| 观湖名邸 | 无 | 无 | <5 | <0.10 | 7.78 | 267 | <0.013 | 0.019 | 0.084 | 0.56 | 1 | 未检出 | 未检出 | 0.22
| 李闸渠安置区 | 无 | 无 | 5 | 0.15 | 8.12 | 269 | <0.013 | 0.015 | 0.037 | 0.56 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.03(二氧化氯)
| 金积管委会 | 无 | 无 | <5 | <0.10 | 7.99 | 344 | <0.013 | 0.012 | 0.02 | 0.4 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.16(二氧化氯)
标准依据：《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 方法依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2006