## Sheet1
附件3
宁夏水投吴忠水务有限公司2020年6月生活饮用水水质常规指标检测报告
| 检测项目 | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度 | 浑浊度 | pH值 | 总硬度 | 铁 | 锰 | 氨氮 | 耗氧量 | 细菌 总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 游离余氯或二氧化氯
| 限值 |  | 耗氧量: （CODMn法 以O2计）
及单位 |  | 无 | 无异臭、异味 | 15 | 1 | 6.5~8.5 | 450 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 3 | 100 | 不得检出 | 不得检出 | 游离余氯 ≥0.30mg/L(出厂水) ≥0.05mg/L(管网水)
采样 检测 地点 结果 |  |  |  | 度 | NTU | —— | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | CFU/ml | CFU/100ml | CFU/100ml | 二氧化氯 ≥0.10mg/L(出厂水) ≥0.02mg/L(管网水)
出厂水 |  | 无 | 无 | <5 | <0.10 | 7.76 | 303 | <0.013 | 0.043 | <0.020 | 0.32 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.35
城市管网 | 新民族饭庄 | 无 | 无 | <5 | <0.10 | 8.12 | 295 | <0.013 | <0.011 | <0.020 | 0.7 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.02(二氧化氯)
| 恒大名都 | 无 | 无 | <5 | <0.10 | 8.09 | 299 | <0.013 | 0.019 | <0.020 | 1.8 | 2 | 未检出 | 未检出 | 0.02(二氧化氯)
| 阳光骄子 | 无 | 无 | <5 | <0.10 | 8.09 | 281 | <0.013 | 0.023 | <0.020 | 0.6 | 2 | 未检出 | 未检出 | 0.05
| 裕西小区 | 无 | 无 | <5 | <0.10 | 8.13 | 273 | <0.013 | 0.026 | <0.020 | 0.49 | 3 | 未检出 | 未检出 | 0.05
| 古城派出所 | 无 | 无 | <5 | <0.10 | 7.9 | 299 | <0.013 | 0.025 | <0.020 | 0.57 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.05
| 恒昌新天地 | 无 | 无 | <5 | <0.10 | 7.97 | 299 | <0.013 | 0.022 | <0.020 | 0.57 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.15
| 清水园安置区 | 无 | 无 | <5 | <0.10 | 8.03 | 320 | <0.013 | 0.021 | <0.020 | 0.49 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.08
| 瓜尔渠安置区 | 无 | 无 | <5 | <0.10 | 8.02 | 287 | <0.013 | 0.016 | <0.020 | 0.49 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.05
| 朝阳小区 | 无 | 无 | <5 | <0.10 | 8.04 | 293 | <0.013 | 0.028 | <0.020 | 0.49 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.25
| 中华安置区 | 无 | 无 | <5 | <0.10 | 8.07 | 261 | <0.013 | 0.014 | <0.020 | 0.4 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.23
| 观湖名邸 | 无 | 无 | <5 | <0.10 | 8.04 | 328 | <0.013 | 0.016 | <0.020 | 0.65 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.06
| 李闸渠安置区 | 无 | 无 | <5 | <0.10 | 8.01 | 281 | <0.013 | 0.026 | <0.020 | 0.32 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.07
| 金积工业园区 | 无 | 无 | <5 | <0.10 | 7.97 | 303 | <0.013 | 0.018 | <0.020 | 0.65 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.17(二氧化氯)
| 马莲渠善谷小镇 | 无 | 无 | <5 | <0.10 | 8.04 | 311 | <0.013 | 0.022 | <0.020 | 0.57 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.07
| 巴浪湖七队 | 无 | 无 | <5 | <0.10 | 8.08 | 299 | <0.013 | 0.022 | <0.020 | 0.65 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.05
标准依据：《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 方法依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2006