## 生活饮用水
宁夏水投吴忠水务有限公司年度数据公布（2020年）
水质常规指标
序号 | 指 标 | 计量单位 | 检测结果
1.微生物指标
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0
2.毒理指标
5 | 砷 | mg/L | 0.00067
6 | 镉 | mg/L | ＜0.0005
7 | 铬（六价） | mg/L | 0.005
8 | 铅 | mg/L | ＜0.0025
9 | 汞 | mg/L | ＜0.00005
10 | 硒 | mg/L | ＜0.00021
11 | 氰化物 | mg/L | ＜0.0008
12 | 氟化物 | mg/L | 0.177
13 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.196
14 | 三氯甲烷 | mg/L | ＜0.00008
15 | 四氯化碳 | mg/L | ＜0.00005
16 | 溴酸盐（使用臭氧时） | mg/L | 未使用
17 | 甲醛（使用臭氧时） | mg/L | 未使用
18 | 亚氯酸盐 （使用二氧化氯消毒时） | mg/L | ＜0.008
19 | 氯酸盐 （使用复合二氧化氯消毒时） | mg/L | ＜0.002
3.感官性状和一般化学指标
20 | 色度 | 度 | ＜5
21 | 浑浊度 | NTU | ＜0.10
22 | 嗅和味 |  | 无
23 | 肉眼可见物 |  | 无
宁夏水投吴忠水务有限公司年度数据公布（2020年）
序号 | 指 标 | 计量单位 | 检测结果
24 | pH |  | 7.87
25 | 铝 | mg/L | ＜0.008
26 | 铁 | mg/L | ＜0.013
27 | 锰 | mg/L | 0.017
28 | 铜 | mg/L | ＜0.009
29 | 锌 | mg/L | ＜0.003
30 | 氯化物 | mg/L | 57.77
31 | 硫酸盐 | mg/L | 110
32 | 溶解性总固体 | mg/L | 541
33 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 281
34 | 耗氧量（CODMn法,以O2计） | mg/L | 0.56
35 | 挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | ＜0.002
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ＜0.040
4.放射性物质
37 | 总α放射性 | Bq/L | 0.07
38 | 总β放射性 | Bq/L | 0.1
5.消毒剂常规指标
39 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） 与水接触时间≥30min | mg/L | 0.3
40 | 一氯胺（总氯） 与水接触时间≥120min | mg/L | 未使用
41 | 臭氧（O3） 与水接触时间≥120min | mg/L | 未使用
42 | 二氧化氯余量(ClO2) 与水接触时间≥30min | mg/L | 未使用
水质非常规指标
1.微生物指标
43 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | 未检出
44 | 隐孢子虫 | 个/10L | 未检出
宁夏水投吴忠水务有限公司年度数据公布（2020年）
序号 | 指 标 | 计量单位 | 检测结果
2.毒理指标
45 | 锑 | mg/L | ＜0.00014
46 | 钡 | mg/L | 0.029
47 | 铍 | mg/L | ＜0.0002
48 | 硼 | mg/L | ＜0.20
49 | 钼 | mg/L | ＜0.005
50 | 镍 | mg/L | ＜0.005
51 | 银 | mg/L | ＜0.0025
52 | 铊 | mg/L | ＜0.00001
53 | 氯化氢（以CN-计） | mg/L | ＜0.01
54 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.00071
55 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.00028
56 | 二氯乙酸 | mg/L | ＜0.0014
57 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | ＜0.00003
58 | 二氯甲烷 | mg/L | ＜0.00018
59 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | mg/L | 0.02
60 | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/L | ＜0.00003
61 | 三氯乙酸 | mg/L | ＜0.00044
62 | 三氯乙醛 | mg/L | ＜0.00045
63 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | ＜0.0002
64 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.00074
65 | 七氯 | mg/L | ＜0.000080
66 | 马拉硫磷 | mg/L | ＜0.000044
67 | 五氯酚 | mg/L | ＜0.00009
68 | 六六六（总量） | mg/L | ＜0.000024
69 | 六氯苯 | mg/L | ＜0.0000012
宁夏水投吴忠水务有限公司年度数据公布（2020年）
序号 | 指 标 | 计量单位 | 检测结果
70 | 乐果 | mg/L | ＜0.000014
71 | 对硫磷 | mg/L | ＜0.000034
72 | 灭草松 | mg/L | ＜0.000076
73 | 甲基对硫磷 | mg/L | ＜0.000020
74 | 百菌清 | mg/L | ＜0.000080
75 | 呋喃丹 | mg/L | ＜0.001
76 | 林丹 | mg/L | ＜0.000012
77 | 毒死蜱 | mg/L | ＜0.000028
78 | 草甘膦 | mg/L | ＜0.048
79 | 敌敌畏 | mg/L | ＜0.000019
80 | 莠去津 | mg/L | ＜0.000025
81 | 溴氰菊酯 | mg/L | ＜0.00014
82 | 2,4-滴 | mg/L | ＜0.0015
83 | 滴滴涕 | mg/L | ＜0.000028
84 | 乙苯 | mg/L | ＜0.00007
85 | 二甲苯（总量） | mg/L | ＜0.00008
86 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | ＜0.00006
87 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | ＜0.00007
88 | 1,2-二氯苯 | mg/L | ＜0.00005
89 | 1,4-二氯苯 | mg/L | ＜0.00006
90 | 三氯乙烯 | mg/L | ＜0.00004
91 | 三氯苯（总量） | mg/L | ＜0.00008
92 | 六氯丁二烯 | mg/L | ＜0.00007
93 | 丙烯酰胺 | mg/L | ＜0.0012
94 | 四氯乙烯 | mg/L | ＜0.00007
95 | 甲苯 | mg/L | ＜0.00004
96 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | mg/L | 0.00019
宁夏水投吴忠水务有限公司年度数据公布（2020年）
序号 | 指 标 | 计量单位 | 检测结果
97 | 环氧氯丙烷 | mg/L | ＜0.0014
98 | 苯 | mg/L | ＜0.00003
99 | 苯乙烯 | mg/L | ＜0.00012
100 | 苯并（a）芘 | mg/L | ＜0.000009
101 | 氯乙烯 | mg/L | ＜0.00002
102 | 氯苯 | mg/L | ＜0.00004
103 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | ＜0.00044
3.感官性状和一般化学指标
104 | 氨氮（以N计） | mg/L | 0.084
105 | 硫化物 | mg/L | ＜0.02
106 | 钠 | mg/L | 72.26