## Sheet1
附件2
宁夏水投吴忠水务有限公司2021年1月生活饮用水水质常规指标检测报告
| 检测项目 | 肉眼可 见物 | 臭和味 | 色度 | 浑浊度 | pH值 | 总硬度 | 铁 | 锰 | 氨氮 | 耗氧量 | 菌落 总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 二氧化氯
| 限值 |  | 耗氧量: （CODMn法 以O2计）
及单位 |  | 无 | 无异臭、异味 | 15 | 1 | 6.5~8.5 | 450 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 3 | 100 | 不得 检出 | 不得 检出 | ≥0.10(出厂水) ≥0.02(管网水)
采样 检测 地点 结果 |  |  |  | 度 | NTU | —— | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | CFU/ml | CFU/100ml | CFU/100ml | mg/L
出厂水 |  | 无 | 无 | 5 | 0.21 | 8.13 | 262 | <0.013 | 0.041 | <0.020 | 0.81 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.12
城市管网 | 新民族饭庄 | 无 | 无 | <5 | 0.16 | 8.12 | 249 | <0.013 | 0.024 | <0.020 | 0.98 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.11
| 恒大名都 | 无 | 无 | <5 | 0.23 | 8.07 | 248 | <0.013 | 0.04 | <0.020 | 1.14 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.03
| 阳光骄子 | 无 | 无 | <5 | 0.25 | 7.9 | 248 | <0.013 | 0.039 | <0.020 | 1.14 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.1
| 裕西小区 | 无 | 无 | <5 | 0.2 | 7.88 | 249 | <0.013 | 0.044 | <0.020 | 1.06 | 1 | 未检出 | 未检出 | 0.18
| 古城派出所 | 无 | 无 | <5 | 0.22 | 7.88 | 266 | <0.013 | 0.041 | <0.020 | 1.14 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.03
| 恒昌新天地 | 无 | 无 | <5 | 0.22 | 7.86 | 230 | 0.02 | 0.044 | <0.020 | 1.14 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.1
| 清水苑 | 无 | 无 | <5 | 0.21 | 7.93 | 222 | <0.013 | 0.044 | <0.020 | 0.81 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.03
| 瓜尔渠社区 | 无 | 无 | <5 | 0.24 | 7.99 | 244 | <0.013 | 0.034 | <0.020 | 1.22 | 1 | 未检出 | 未检出 | 0.02
| 朝阳小区 | 无 | 无 | 5 | 0.3 | 7.91 | 253 | <0.013 | 0.048 | <0.020 | 0.98 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.1
| 中华中心村 | 无 | 无 | <5 | 0.15 | 7.96 | 238 | <0.013 | 0.02 | <0.020 | 1.06 | 8 | 未检出 | 未检出 | 0.02
| 观湖名邸 | 无 | 无 | <5 | 0.21 | 8.11 | 238 | <0.013 | 0.044 | <0.020 | 0.89 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.11
| 李闸渠安置区 | 无 | 无 | <5 | 0.22 | 7.97 | 224 | <0.013 | 0.039 | <0.020 | 1.06 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.1
| 金积工业园区 | 无 | 无 | <5 | <0.10 | 7.92 | 241 | <0.013 | 0.02 | <0.020 | 1.06 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.12
标准依据：《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 方法依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2006
宁夏城市供水水质监测网吴忠监测站2021/1/25