附件 1:

化妆品监督抽检抽样及检测要求（国抽）

| 序号 | 产品类别 | 抽样完成 时间 | 检验完成 时间 | 检验项目 | 检测依据 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宣称祛痘/ 抗粉刺产品 | 3月31日 | 5 月 31 日 | 盐酸美满霉 素等 7 种 组分 | 《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.2 盐酸美满霉素等 7 种组分 | 《化妆品安全技术规范》（2015 年版） |
|  |  |  |  | 氟康唑等 9 种组分 | 《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.1 氟康唑等 9 种组分 | 《化妆品安全技术规 范》（2015 年版） |
|  |  |  |  | 依诺沙星等 10 种组分 | 《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.3 依诺沙星等 10 种组分 | 《化妆品安全技术规 范》（2015 年版） |
|  |  |  |  | 维甲酸和异 维甲酸 | 《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 2.28 维甲酸和异维甲酸 | 《化妆品安全技术规 范》（2015 年版） |
| 2 | 防晒类产品 | 4月30日 | 6 月 30 日 | 防晒剂 | 《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 5 防 晒剂检验方法 | 《化妆品安全技术规 范》（2015 年版） |
| 3 | 面膜类产品 | 5月31日 | 7 月 31 日 | 汞（宣称 祛斑/美白类 产品） | 《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.2 汞； 1.6 锂等 37 种元素 | 《化妆品安全技术规 范》（2015 年版） |
|  |  |  |  | 糖皮质激素 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定 液相色谱/串 联质谱法和薄层层析法（GB/T 24800.2-2009） | 《化妆品安全技术规 范》（2015 年版） |
|  |  |  |  | 氟轻松 | 面膜类化妆品中氟轻松检测方法（高效液相色谱- 串联质谱法）（总局 2016 年第 88 号通告） | 《化妆品安全技术规 范》（2015 年版） |
|  |  |  |  | 微生物 | 《化妆品安全技术规范》（2015 年版） | 《化妆品安全技术规 范》（2015 年版） |
| 4 | 爽身粉类 产品 | 6月15日 | 7 月 31 日 | 硼酸和硼酸 盐 | 《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 3.7 硼酸和硼酸盐 | 《化妆品安全技术规 范》（2015 年版） |
|  |  |  |  | 铅 | 《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 1.3 铅；1.6 锂等 37 种元素 | 《化妆品安全技术规 范》（2015 年版） |
| 5 | 烫发/脱毛 类产品 | 5月31日 | 9 月 30 日 | 巯基乙酸 | 《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第四章 3.9 巯 基乙酸 | 烫发类： GB/T29678-2013 烫发 剂脱毛类：《化妆品安 全技术规范》（2015 年版） |
|  |  |  |  | PH | 《化妆品安全技术规范》 （2015 年版）第四章 1.1 pH 值 | 《化妆品安全技术规 范》（2015 年版） |

注 1.防晒剂检测结果应与按判定依据规定的限值核对，并与产品标签标识及产品批件配方进行比对，并在报告书中予以标注。

2.乙醇含量≥75%（w/w）者需需要检测微生物项目。

3.巯基乙酸检测结果应与按判定依据规定的限值核对，与产品标签标识及产品批件配方进行比对，并在报告书中予以标注。如果产品使用的是羟基乙酸盐类或脂类原料，采用第二法或第三法进行检验。

附件2：

2019年化妆品监督抽检抽样任务分配表（国抽）

| 序号 | 单位 | 分配 批次 | 宣称祛痘/抗粉刺类产品（进口样品原则上不少于15% | 防晒类产品（进口样品原则上不少于15%） | 面膜类产品（进口样品原则上不少于15%） | 烫发/脱毛类产品（进口样品原则上不少于15%） | 爽身粉类产品（进口样品原则上不少于15%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市局 | 22 | 抽样任务4批次 GC19640121-0124 | 抽样任务6批次 GC19640181-0186 | 抽样任务5批次GC19640251-0255 | 抽样任务5批次 GC19640371-0375 | 抽样任务2批次 GC19640311-0312 |
| 2 | 利通区分局 | 22 | 抽样任务4批次 GC19640125-0128 | 抽样任务6批次 GC19640187-0192 | 抽样任务5批次 GC19640256-0560 | 抽样任务4批次 GC19640376-0379 | 抽样任务3批次GC19640313-0315 |
| 3 | 红寺堡分局 | 8 | ----- | 抽样任务4批次 GC19640193-0196 | 抽样任务2批次 GC19640261-0262 | 抽样任务2批次 GC19640380-0381 | ----- |
| 4 | 青铜峡局 | 22 | 抽样任务4批次 GC19640129-0132 | 抽样任务6批次 GC19640197-0202 | 抽样任务5批次 GC19640263-0267 | 抽样任务4批次 GC19640382-0385 | 抽样任务3批次 GC19640316-0318 |
| 5 | 盐池局 | 16 | 抽样任务4批次 GC19640133-0136 | 抽样任务4批次 GC19640203-0206 | 抽样任务3批次 GC19640268-0270 | 抽样任务3批次 GC19640386-0388 | 抽样任务2批次 GC19640319-0320 |
| 6 | 同心局 | 10 | 抽样任务4批次 GC19640137-0140 | 抽样任务4批次 GC19640207-0210 | ----- | 抽样任务2批次 GC19640389-0390 | ----- |
| 总批次 |  | 100 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 |
| 抽样完成时间 |  |  | 3月31日 | 4月30日 | 5月31日 | 5月31日 | 6月15日 |

注：1.各县（市）局、分局根据实际情况，如果不能按照规定数量抽取样品的，报市局保化科同意后在可在规定的几类产品中进行数量调整,但总数不得低于计划数量。2.抽样数量下面标注的是抽样编号分配，请在抽样时按照相应编号填写。

附件3：

2019年化妆品监督抽检抽样任务分配表（省抽）

| 序号 | 产品类别 | 抽样完成时间 | 市局 | 利通区分局 | 红寺堡分局 | 青铜峡局 | 盐池局 | 同心局 | 总批次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗发液（膏）产品 | 5月31日 | SC19NX0041-0043 | SC19NX0044-0046 | ----- | SC19NX0047-0048 | SC19NX0049-0050 | ----- | 10 |
| 分配批次 |  |  | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |

注：1.各县（市）局、分局根据实际情况，如果不能按照规定数量抽取样品的，报市局保化科同意后在可在规定的几类产品中进行数量调整,但总数不得低于计划数量。2.抽样数量下面标注的是抽样编号分配，请在抽样时按照相应编号填写。3.生产日期为2016年12月1日前的产品按《化妆品卫生规范》（2007年版）进行判定；生产日期为2016年12月1日后的产品按《化妆品安全技术规范》（2015年版）进行判定；生产日期无法判定的的产品按《化妆品卫生规范》（2007年版）进行判定。4.润肤膏霜产品抽样以地产产品为主，市局根据辖区内化妆品生产企业实际生产情况随时进行抽样，实现地产产品的全覆盖。5.检验单位如遇到不可控因素不能按照规定时间完成的，报市局保化科，市局保化科报自治区局保化处同意后进行调整。

附件4：

2019年化妆品监督抽检抽样数量及封样要求

# 一、数量要求

| 产品类别 | 抽样量 | 封签 |
| --- | --- | --- |
| 面膜类产品 | 单片独立包装产品：≥31 个独立包装且 总量≥470g（ml） | 按≥25 个检测、≥5 个留样复检、1 个确认封签 |
|  | 盒装独立包装产品：≥5 个单片/每盒， ≥7 个独立包装且总量≥530g（ml） | 按≥5 盒检测、≥1 盒留样复检、1 盒确认封签 |
|  | 瓶装独立包装产品：≥16 个独立包装且 总量≥700g（ml） | 按≥13 瓶检测、≥2 瓶留样复检、1 瓶确认封签 |
| 宣称祛痘/抗粉刺类 产品 | ≥10 个独立包装且总量≥300g（ml） | 按≥8 个检测、≥1 个留样复检、1 个确认封签 |
| 防晒类产品 | ≥5 个独立包装且总量≥100g（ml） | 按≥3 个检测、≥1 个留样复检、1 个确认封签 |
| 烫发/脱毛类产品（物 理脱毛类产品除外） | ≥5 个独立包装且总量≥200g（ml） | 按≥3 个检测、≥1 个留样、1 个确认 封签 |
| 爽身粉 | ≥6 个独立包装且总量≥120g（ml） | 检测按≥4 个、留样复检≥1 个、确 认封签 1 个 |
| 洗发液(膏)产品 | ≥5 个独立包装且总量≥120g（ml） | 按≥3 个检测、≥1 个留样复检、1 个确认封签 |

注：1.独立包装的要求：要求所抽产品信息完整、清晰。 2.小于 3g 的独立包装不抽。3.检测：留样复检的数量约 3:1，部分检测项目多的检测量大于 3。4.面膜类产品的检测量包含微生物检测需求。

# 二、封样要求

抽样人员应当场使用抽样袋封成 3 份，分别贴上封签和编号，同时采取有效的防拆封措施，保证样品的真实性。封签采 取统一格式，封签上应当注明样品名称、规格、批号和生产单位。抽样人员应当使用规定的抽样文书，如实填写抽样信息。抽样文书必须由抽样人员、被抽检单位陪同人员共同签字，并加盖抽样单位和被抽样单位公章。被抽样单位无法加盖公章的，由法定代表人、负责人或经手人签字并加按指模。

参考封成 3 包的方式:（分检测、留样复检、确认3 包）：5 个独立包装(3个检测、1个留样复检、1个确认);

6个独立包装(4个检测、1个留样复检、1个确认);

7个独立包装(5个检测、1个留样复检、1个确认)

8个独立包装(5个检测、2个留样复检、1个确认)

9个独立包装(6个检测、2个留样复检、1个确认)

≥10个独立包装(3:1、检测：留样复检+1个确认)注：面膜类产品除外，包含微生物检验，因抽样量多可以多装抽样袋用于检测样品。

# 三、国抽部分信息录入要求

抽样完成后，请及时登录中国食品药品检定研究院检验检 测数据管理平台录入抽样信息。网址： http://hzp.cfda.pub/, 用户名：化-宁夏，密码：123456。登陆后请在“化妆品检验数据录入 ”中按要求填写“样品信息登记部分”即可。

附件5：

2019年宁夏化妆品省级抽样统计表

报送单位：

| 序号 | 样品类别 | 样品名称 | 样品批号 | 抽样数量 | 被抽样单位 | 标称生产企业/ 代理商 | 生产（进口）许可 证明文件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报送人：	报送日期：

附件 6：

化妆品监督抽检抽样单

| 任务 来源 |  | □ 国家 监督 抽验 □ 日常 监督 抽验 □ 专项 监督 抽验 □ 有因 抽检 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被抽 样单 位 信息 | 单位 名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位 地址 | 省 市 县 |  |  |  |  |  |
|  | 地域 类型 | □ 省会 城市 □ 直辖 市 □地级 市 □市县 /区县 □ 县以 下地 区 |  |  |  |  |  |
|  | 法定 代表 人 |  | 联系 人 |  | 营业 执照 号 |  |  |
|  | 电 话 |  | 传 真 |  | 邮编 |  |  |
| 抽样 地点 | 生产 环节 ： □ 成品 库 □其他 （ ） 经营 环节 ： □ 批发 市场 □小商 店 □商场 □超市 □专卖 店 □ 药店 □ 网购 □ 美容 美发 场所 □其他 （ ） |  |  |  |  |  |  |
| 样品 信息 | 样品 类别 | 非特 殊用 途： □ 发用 类 □ 护肤 类 □ 美容 修饰 类 □香水 类□其他 （ ） 特殊 用途 ： □ 育发□ 染发□烫发□脱毛□ 美乳□健美□除臭□ 祛斑□防晒 |  |  |  |  |  |
|  | 样品 名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 样品 批号 |  | 生产 日期 | 年 月 日 | 限期 使用 日 期/保质 期 |  |  |
|  | 批准 文号 /备案 |  | 抽样 数量 |  | 包装 规格 |  |  |
|  | 保存 条件 | □ 常温 □阴凉 □冷冻 □ 其他 （ ） |  |  |  |  |  |
|  | 产地 | □国产 产地 （ ） □进口 产地 （ ） |  |  | 生产/进货数量 |  |  |
| 标称 生 产企 业 /代理商信 息 | 生产 企业 /代理 商名 称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产企业/代理商地址 |  |  |  | 邮编 |  |  |
|  | 生产 许可 证明 文件 |  |  |  | 联系 电话 |  |  |
|  | 委托 单位 名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 委托 单位 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 抽样 单位信 息 | 单位 名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |  | 邮编 |  |
|  | 联系 人 |  | 电话 |  |  | 传真 |  |
| 备注 | （ 需 要说 明的 其他 问题 ） |  |  |  |  |  |  |
| 被抽 样单 位对 抽样 程序、过程 、封样 状态 及上 述内 容无 异议 。 被抽 样单 位签 名（ 盖章 ）： 年 月 日 |  |  |  | 抽样 人（ 签名 ）： 抽样 单位 （ 公 章 ）： 年 月 日 |  |  |  |
| 样品 交接 情况 ： |  |  |  | 收样 人（ 签名 ）： 检验 机构 （ 盖 章） |  |  |  |

NO

一式 四联 ， 第 一联 交组 织抽 检的 食品 药品 监督 管理 部门 ； 第 二联 交承检 机构 ； 第 三联 抽样 单位 留存 ； 第四 联交 被抽 样单 位

填写说明：

1.本文书适用于化妆品监督抽检的抽样工作。

2.此单一式四联。第一联交组织抽检的食品药品监督管理部门； 第二联交检验机构；第三联抽样单位留存；第四联交被抽样单位。

3．抽样单编号：编号规则举例“GC19640001”，其中19是印刷年号，64是宁夏编号，后四位是样品顺序号。

4．任务来源：应当根据抽检任务性质在“□国家监督抽验□日常监督抽验□专项监督抽验□有因抽检”打“√”选择。

5．被抽样单位：指化妆品监督抽验的直接对象。单位名称应当填写工商营业执照上的名称，被抽样单位名称应当与被抽样单位公章相同。法定代表人应当填写营业执照上的法人代表或其他法定代表人的姓名 。联系人一般为从事企业质量管理的有关负责人 ，联系电话应当填写联系人的固定电话号码或手机号码。营业执照号应当填写营业执照的注册号，不得空缺。单位地址应当填写 被抽样企业详细地址，具体到门牌号。一些特殊情况如被抽样企业无名称的，单位名称应当填写单位地址，并标明到详细位置，示例“××市场××排××号”。区域类型从省会城市、直 辖市、地级市、市县/区县、县以下地区中选择。

6．抽样地点：在生产环节抽取，在“□成品库”应当打“√”选择，如在生产线和灌装车间取样，则在“其他（ ）”应当打“√”选择，在括号内填写具体地点，如生产线或灌装车间。在经营环节抽取，应当在相应的选项中打“√”选择。

7．样品信息：内容应当按照产品外包装的内容如实填写。样品类别按照所抽样品的产品类别进行勾选。样品名称应当反映产品的真实属性，如企业产品标注名称未反映产品真实属性的，应当在产品标注名称后用括弧加注产品真实属性名称，示例：香泽秀（香水）；生产批号和限期使用日期或生产日期和保质 期两组中必须有一组为完整填写。生产许可 证明文件和批准文号/备案号应当按 包装填写，标识应当核查真实性和有效期；国产化妆品必须具备生产许可证明文件编号（自2017年7月1日起生产的化妆品必须具备新版《化妆品生产许可证》编号；2017年7月1日之前生产的化妆品可填写原化妆品卫生许可证号），国产特殊化妆品同时具备批准文号；进口化妆品只具有批准文号/备案号。产地 从国产和进口中选择，国产产品注明生产企业所在的省份；进口产品注明生产国（地区）。保存条件要勾选，如有其他情况可在括号内说明。

8．抽样数量：应当包括检验样品、复检样品和确认样品数量和单位。生产/ 进货数量是指同抽样样品批号相同的生产/进货数量，在生产环节填写生产数量，在经营环节填写进货数量。

9．标称生产企业：国产产品填写标识的生产企业信息；进口产品则填写代理商信息。被抽样产品为委托加工的，除要填写标识生产企业信息外，还要填写委托方信息。

10．抽样单位：应当完整填写抽样单位全称、地址和邮政编码，详细填写抽样人员或部门有关负责人姓名及联系电话、传真号码。

11．抽样人签名不能少于2人，不可代签。

12．被抽样单位签名（盖章）：是指抽样单填好后由被抽样单位签名确认，加盖公章或其他有效印章，方能生效。如被抽样单位无法加盖公章的，由经手人签字并加按指模。被抽样者系个人的， 由被抽样个人签字并加按指模。

13．检验机构（盖章）：如果抽样单位和检验机构是不同单位，应当进行样品交接。检验机构在确认样品封存完好，样品与抽样单一致后接收样品。

14．抽样单填写要求：抽样单填写应当字迹工整、清晰，保证一式四联记录内容清楚可见，不得使用不规范的简化字或符号、数字；抽样单内容需要更改时，只能划改，不得涂改、粘贴，且只能在抽样单第一联进行更改，第二联 至第五联（如有时）相应修改内容应当为复写。在抽样现场进行的更改，应当经抽样人员与被抽样单位签字人双方签字或被抽样单位盖章确认 ；抽样单事后不得随意更改，确需更改的，应当附加受检单位的确认记录；抽样单不得留白，必填项内容不得空缺，非必填项栏目空白应当填上“/” 表示。

化妆品监督抽检检验结果告知书

（	）化检告〔	〕	号

（被抽样单位/标称生产者/进口代理商）：

我单位于	年     月     日对你单位（□经销 □生产  □进口代理）的（样品名称）         	产品进行了监督抽检， 检验报告书见附件。

请收到此告知书后立即将《检验结果确认回执》传真或寄送回本单位。对检验结果有异议的，请在接到本告知书起 10 个工作日内 向组织抽检部门或者其上一级食品药品监督管理部门提出书面（ 传 真或寄送文本）意见和相关证明材料。 逾期无书面反馈的， 视为认 可检验结果。 接受复检申请的部门在收到复检申请之日起7 个工作 日内作出是否予以复检的决定。

抽样单位：

电话：	传真：

地址：	邮编：

（公章）

年	月	日

检验结果确认回执

本告知书已于	年	月	日收到。

接收人签字：

注：本文书一式二联，第一联存档，第二联交样品生产/代理单位。

化妆品监督抽样检验封条

一、竖式封样单式样

抽样单编号：

化 妆 品 监 督 抽 样 检 验 封 条

被抽样单位签字/盖章：

抽样人签字：

年月日

（抽样单位盖章）

二、横式封样单式样

抽样单编号：

抽样人签字：

化妆品监督抽样检验封条

被抽样单位签字/盖章：

年月

日（抽样单位盖章）

复检样品确认和移交单

（初检机构）	：

我单位（复检机构）	于	年	月	日收到复检样品。

经检查和确认，

封	   条：□完好	□有破损

样品包装：□完好	□有破损

其他需要说明的情况：

初检机构签字：        被抽样单位签字：       复检机构签字：

联系电话：            联系电话：             联系电话：

（初检机构盖章）      （被抽样单位盖章）     （复检机构盖章）

年	月	日              年	月	日              年	月	日

注 ：本 单据一式三份 ，由 初检机构 、被 抽样单位和复检机构三方同时在场、 共同签字确认生效 。不 到现场进行复检样品确认的 ，可 出具委托书委托复检机 构直接启用备用样品复检 ，并 连同复检申请人的身份证明复印件、复检申请人 委托书一起作为复检样品确认证明。无法加盖印章的，可由复检样品确认人员 加按指模。