宁夏吴忠友谊110千伏变电站2号主变扩建工程环境影响报告表

- 一、工程位于吴忠市利通区板桥乡巷道村，不新增永久占地及临时占地，主要扩建1台容量为50MVA的主变压器（2号主变），同步扩建110千伏出线间隔2回、10千伏出线间隔12回；新增3#、4#电容器组，容量为1×（4.0+5.0）Mvar，接入10kV Ⅱ段母线，串联电抗器维持12%配置方案。总投资1612万元，其中环保投资33万元，约占项目总投资的2.05%。

二、由宁夏致清环境科技有限公司编制的《宁夏吴忠友谊110千伏变电站2号主变扩建工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）内容基本完整，评价结论科学，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施及投资前提下，环境不利影响能够得到一定的缓解和控制，可作为本项目环境管理的基本依据。

三、项目施工、运营期应重点做好以下工作：

（一）施工期污染防治措施

项目施工期严格按照《报告表》要求落实噪声、扬尘、废水、固体废物等各项污染物防治措施，加强施工期环境管理，合理安排施工时间，减少施工期噪声、扬尘、废水、固体废物污染。

（二）施工期生态环境保护措施

合理划定施工车辆路径。设置施工围栏，严格管理，确保在规定的施工范围内施工。变电站施工过程开挖产生的余土用于项目站区周围低洼处恢复使用。合理安排施工作业时间和施工工序。选择低噪声的施工机械，减少对野生动物的影响。施工结束后，对站内进行硬化。

（三）运营期电磁污染防治措施

加强对运营期工频电场、工频磁场的监测工作。本项目运行后，工频电场强度、工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的公众曝露控制限值工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT要求。

（四）运营期固体废物污染防治措施

项目运营期不新增生活垃圾。废变压器油（900-220-08）经事故油池收集后交由有资质的第三方单位回收处置。报废的免维护蓄电池（900-052-31）需要更换时，将提前通知生产厂家进行更换，更换后的报废免维护蓄电池按照危废管理要求，办理危废转移手续后，交由有资质单位处置，不在站内贮存。

（五）运营期噪声污染防治措施

项目运行期，变电站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（六）根据相关规范落实环保设施安全生产要求，并委托有相应资质的单位开展设计与施工。建立健全环境管理制度和环保岗位责任制，制定企业环境保护计划，加强项目施工期环境管理，落实环保措施，保护项目区域生态环境。运营期按照监测计划，定期进行环境监测。