宁夏吴忠绿洲110千伏变电站2号主变

扩建工程

一、项目位于宁夏回族自治区吴忠市利通区境内，在变电站内预留场地建设，不新增永久占地。绿洲110千伏变电站本期扩建主变1台，容量为50兆伏安，同步建设相关配套设施。总投资1539万元，其中环保投资30万元，约占项目总投资的1.9%。

二、由宁夏绿博环保科技有限公司编制的《报告表》内容基本完整，评价结论科学，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施及投资前提下，环境不利影响能够得到一定的缓解和控制，可作为本项目环境管理的基本依据。

三、项目施工、运营期应重点做好以下工作：

（一）施工期污染防治措施

项目施工期严格按照《报告表》要求落实噪声、扬尘、废水、固体废物等各项污染物防治措施，加强施工期环境管理，合理安排施工时间，减少施工期噪声、扬尘、废水、固体废物污染。

（二）施工期生态环境保护措施

严格按照设计施工，减少土方开挖量，本项目产生的余土均用于变电站围墙周围培土等，禁止随意堆放及丢弃。合理安排施工作业时间和施工工序，选择低噪声的施工机械，减少对野生动物的影响。施工结束后，对站内扩建区域的空闲场地碎石压覆、硬化。

（三）运营期电磁污染防治措施

加强对运营期工频电场、工频磁场的监测工作。本项目运行后，变电站工频电场强度、工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的公众曝露控制限值工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT要求。

（四）运营期噪声污染防治措施

本项目运行后，变电站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（五）运营期水污染防治措施

本项目运营期不新增生活污水。

（六）运营期固体废物污染防治措施

本项目运营期不新增生活垃圾。废变压器油（900-220-08）经事故油池收集后按照危废管理要求，办理危废转移手续后，交由有资质单位处置。报废的免维护蓄电池（900-052-31）交由按照危废管理要求，办理危废转移手续后，交由有资质单位处置，不在站内贮存。

- （八）根据相关规范落实环保设施安全生产要求，并委托有相应资质的单位开展设计与施工。建立健全环境管理制度和环保岗位责任制，制定企业环境保护计划，加强项目施工期环境管理，落实环保措施，保护项目区域生态环境。运营期按照监测计划，定期进行环境监测。